## Sheet1
INVENTARISASI PERALATAN LAB. FISIKA DASAR JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA UNDIKSHA SINGARAJA TAHUN 2018
NO. | NAMA ALAT | KODE ALAT | MERK ALAT/SPESIFIKASI ALAT | TAHUN DATANG | KONDISI (B/RR/RB) | JUMLAH TAHUN 2017 | KATEGORI ALAT (1/2/3) | TEMPAT PENYIMPANAN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Amperemeter | FIS 1987. 1-1 / LM / LFD | PET | 1987 | B | 1 buah | Kategori 2 | Ruangan Listrik dan Magnet
|  | FIS 1997. 1-6/LM/ LFD s/d FIS 1997. 6-6/LM/LFD |  | 1997 | B | 6 buah
|  | FIS 2011. 1-10/LM/LFD s/d FIS 2011.10-10/LM/LFD | DC 0-500 mA | 2011 | B | 10 buah
|  | FIS 2012. 1-6/LM/LFD s/d FIS 2012.6-6/LM/LFD | AC | 2012 | B | 6 buah
2 | Basic mater | FIS 1987. 1-8 / LM / LFD s/d FIS 1987. 8-8/LM/LFD |  | 1987 | B | 8 Buah
3 | Micro amperemeter | FIS 1987. 1-4 / LM / LFD s/d FIS 1987. 4-4/LM/LFD | PET | 1987 | B | 4 buah
4 | Voltmeter | FIS 1987. 1-11 / LM / LFD s/d FIS 1987. 11-11/LM/LFD | PET | 1987 | B | 10 buah
|  | FIS 2011. 1-10/LM/LFD s/d FIS 2011. 10-10/LM/LFD | DC 0-15 V | 2011 | B | 10 buah
5 | Variable Low Voltage | FIS 1989. 1-1 / LM. R 01 / LFD | DC | 1989 | B | 1 buah
6 | Variable Low Voltage Transformer | FIS 1989. 1-2/LM/LFD s/d FIS 1989. 2-2/LM/LFD | AC/DC | 1989 | B | 2 buah
7 | Regulated DC Power supply | Due-like 2005. 1-6/LM. R.01/LFD s/d Due-like 2005. 6-6/LM. R.01/LFD | Model PSA. 6A, 0-13V | 2005 | B | 6 buah
8 | DC/AC power Supply | PROG. KOPETENSI 2008. 1-5/LM.R.01/LFD s/d PROG.KOPETENSI 5-5/LM.R.01/LFD | 0-18 V/C, 3A. Analog Display | 2008 | B | 5 buah
9 | Resistor | FIS 2012. 1-2/ LM. R.01/LFD s/d FIS 2012. 2-2/LM. R.01/LFD | 5 W, 25 ohm | 2012 | B | 2 buah
|  | FIS 2011. 1-3/ LM. R.01/LFD s/d FIS 2011. 3-3/LM. R.01/LFD | 5 W, 100 ohm | 2011 | B | 3 buah
10 | Resistor Box | FIS 1989. 1-1 / LM. R.01 / LFD |  | 1989 | B | 1 Buah
| Reostat / Tahanan Geser | FIS 1989. 1-8 / LM. R.01 / LFD s/d FIS 1989. 8-8/LM.R.01/LFD | 11 ohm | 1989 | B | 8 Buah
11 |  | FIS 1989. 1-1 / LM. R.01 / LFD | 10 ohm | 1989 | B | 1 Buah
|  | FIS 1989. 1-1 / LM. R.01 / LFD | 11 ohm | 1989 | B | 1 Buah
|  | FIS 1989. 1-1 / LM. R.01 / LFD | 15 ohm | 1989 | B | 1 Buah
|  | FIS 1989. 1-1 / LM. R.01 / LFD s/d FIS 1989. 3-3/LM. R.01/LFD | 42 ohm | 1989 | B | 3 Buah
|  | PGSM 2001. 1-3/LM.R01/LFD s/d PGSM 2001. 3-3/ LM.R.01/ LFD | 10 ohm, 3 A | 2001 | B | 3 buah
|  | PGSM 2001. 1-5/LM.R01/LFD s/d PGSM 2001. 5-5/ LM.R.01/ LFD | 100 ohm, 2A | 2001 | B | 5 buah
|  | FIS .2015. 1-5/LM.R.01/LFD s/d FIS 2015. 5-5/LM. R.01/LFD | 10-100 ohm, 2A | 2015 | B | 5 buah
|  | FIS .2016. 1-5/LM.R.01/LFD s/d FIS 2016. 5-5/LM. R.01/LFD | 10-100 ohm, 2A | 2016 | B | 5 buah
12 | Decade Resistance Box | FIS 1989. 1-1 / LM. R.01 / LFD |  | 1989 | B | 1 buah
|  | Due-Like 2005. 1-4 / LM. R.01 / LFD s/d Due-Like 2005. 4-4 /LM. R.01/LFD | Type Martindale Electric TEK903 | 2005 | B | 4 buah
13 | Analog Multimeter | PGSM 1999/2000. 1-5/ LM. R.01/LFD s/d PGSM 1999/2000. 5-5/LM.R.01/LFD | BK Precision | 2000 | B | 5 buah
|  | Due-like 2005. 1-4/LM. R.01/LFD s/d Due-like 2005. 4-4/LM. R.01/LFD | Sunwa YX-360 TRE | 2005 | B | 4 buah
|  | PROG. KOPETENSI 2008. 1-7/LM.R.01/LFD s/d PROG.KOPETENSI 7-7/LM.R.01/LFD | Sanwa YX-360 TRD | 2008 | B | 7 buah
|  | FIS 2011. 1-4/LM. R.01/LFD s/d FIS 2011. 4-4/ LM.R.01/ LFD | Sunwa YX-360 TRN | 2011 | B | 4 buah
|  | FIS 2013. 1-3/LM. R.01/ LFD s/d FIS 2013. 3-3/LM.R.01/LFD | Sanwa YX-360 TRF | 2013 | B | 3 buah
14 | Papan Rangkaian | FIS 1989. 1-3 / LM.R.01 / LFD s/d FIS 1989. 3-3/ LM.R.01/LFD |  | 1989 | B | 3 buah | Kategori 1
|  | FIS 2001. 1-3/ LM. R.01/LFD s/d FIS 2001. 3-3/ LM. R.01/ LFD |  | 2001 | B | 3 buah
|  | FIS 2012. 1-7 / LM.R.01 / LFD s/d FIS 2012. 7-7/LM.R.01/LFD |  | 2012 | B | 7 buah
15 | Kotak Hambat | PGSM 2001. 1-4 / LM. R.01 / LFD s/d PGSM 2001. 4-4/ LM.R.01/LFD | Kemampuan 0-1000 ohm dengan step 0,1 ohm | 2001 | B | 4 buah | Kategori 2
16 | Galvanometer | Due-like 2005. 1-5/LM. R.01 /LFD s/d Due-like 2005. 5-5/ LM. R.01/ LFD |  | 2005 | B | 5 buah
17 | Kit IPA SLTP | Due-Like 2005.1-2 / LM.R.01 / LFD s/d Due-Like 2005. 2-2/LM. R.01/LFD | Listrik | 2005 | B | 2 set
18 | Kit Fisika SMA | PHK A2 2006. 1-4 / LM.R.01 / LFD s/d PHK A2 2006. 4-4/LM. R.01/LFD | Kit Listrik | 2006 | B | 4 set
19 | Kit IPA SMA | FIS 2011. 1-2/ LM. R.01/LFD s/d FIS 2001. 2-2/ LM. R.01/ LFD | Listrik | 2011 | B | 2 set
|  | FIS 2014. 1-6/ LM. R.01/LFD s/d FIS 2014. 6-6/ LM. R.01/ LFD | Listrik | 2014 | B | 6 set
20 | Jembatan wheatstone | PHK A2 2007. 1-10/ LM. R.01/LFD s/d PHK A2 2007. 10-10/LM. R.01/LFD | FLA 51 | 2007 | B | 10 unit
|  | PHK A2 2008. 1-10/ LM. R.01/LFD s/d PHK A2 2008. 10-10/LM. R.01/LFD | FLA 51 | 2008 | B | 10 unit
21 | Magnet Batang | PGSM 2001. 1-8 / LM .R.01/ LFD s/d PGSM 2001. 8-8 / LM .R.01/ LFD | Sepasang; terbuat dari alnico ukuran kira-kira 75x15x10 cm, dengan tempat penyimpanan | 2001 | B | 8 pasang | Kategori 1
|  | Due-Like 2005. 1-10/ LM. R.01/ LFD s/d Due-Like 2005. 10-10/LM. R.01/LFD | Lokal | 2005 | B | 10 buah
22 | Magnet Jarum | PGSM 2001. 1-3 / LM. R.01/ LFD s/d PGSM 2001. 3-3/LM. R.01/LFD | Panjang kira-kira 5 cm , lengkap dengan penumpu yang non-magnetik | 2001 | B | 3 set
23 | Magnet Tapal Kuda | PGSM 2001. 1-5 / LM. R.01/ LFD s/d PGSM 2001. 5-5 / LM. R.01/ LFD | Terbuat dari alnico , ukuran kira-kira tinggi 10 cm, jarak kutup 5 cm, dengan fan | 2001 | B | 5 buah
24 | Tempat lampu | FIS 2011. 1-3/ LM. R.01/LFD s/d FIS 2011. 3-3/ LM. R.01/ LFD |  | 2011 | B | 3 buah
25 | Hidrostatic/Panas | Due-Like 2005. 1-6/ LM. R.01/ LFD s/d Due-Like 2005. 6-6/LM. R.01/LFD |  | 2005 | B | 6 set | Kategori 2
26 | Kompas | PROG. KOPETENSI 2008. 1-2/LM.R.01/LFD s/d PROG.KOPETENSI 2008. 2-2/LM.R.01/LFD | Geology compass DQL-8 | 2008 | B | 2 buah | Kategori 1
|  | FIS 2011. 1-5/ LM. R.01/LFD s/d FIS 2011. 5-5/ LM. R.01/ LFD |  | 2011 | B | 5 buah
27 | Digital Multimeter | FIS 2011. 1-10/ LM. R.01/LFD s/d FIS 2011. 10-10/ LM. R.01/ LFD | Krisbow | 2011 | B | 10 buah | Kategori 2
28 | Thermal Expansion Apparatus | FIS 1989. 1-1/ KAL. 01 /LFD | Pasco | 1989 | B | 1 set | Kategori 2 | Almari Kalor dan Termodinamika 01
|  | PGSM 1999/2000. 1-1/ KAL. 01/LFD | Pasco | 2000 | B | 1 set
|  | Due-Like 2005. 1-6/ LM. R.01/ LFD s/d Due-Like 2005. 6-6/LM. R.01/LFD | Pasco | 2005 | B | 6 set
28 | Thermal conductivity Appratus | PGSM 1999/2000. 1-1/ KAL. 01/LFD | Pasco | 2000 | B | 1 set
|  | FIS 2000. 1-1/ KAL. 01/LFD | Pasco | 2000 | B | 1 set
29 | Kompor listrik dan panci stainless | Due-like 2005. 1-6 / KAL 01 / LFD s/d Due-like 2005. 6-6 / KAL 01 / LFD | Lokal | 2005 | B | 6 set
|  | FIS 2012. 1-2/ KAL.01/LFD s/d FIS 2012. 2-2/ KAL.01/ LFD | Lokal | 2012 | B | 2 set
|  | FIS 2016.1-3/ KAL. 01/LFD s/d FIS 2016. 3-3/KAL.01/LFD | Lokal | 2016 | B | 3 set
30 | Kit IPA SLTP | Due-like 2005. 1-2 / KAL 01 / LFD s/d Due-like 2005. 2-2 / KAL 01 / LFD | Gelombang dan Termodinamika | 2005 | B | 2 set
31 | Alat Konduksi Kalor | IKOTMA 2007. 1-5/ KAL. 01/LFD |  | 2007 | B | 5 buah | Kategori 1
|  | PHK A2 2007. 1-10/ KAL.01/LFD s/d PHK A2 2007. 10-10/KAL.01/LFD |  | 2007 | B | 10 buah
|  | PHK A2 2008. 1-10/ KAL. 01/LFD s/d PHK A2 2008. 10-10/KAL .01/LFD |  | 2008 | B | 10 buah
|  | IKOTMA 2007. 1-5/ KAL.01/LFD s/d IKOTMA 2007.5-5/KAL.01/LFD |  | 2007 | B | 5 buah
32 | Alat Hukum Boyle | PROG. KOPETENSI 2008. 1-8/KAL. 01/LFD s/d PROG.KOPETENSI 2008. 8-8/KAL.01/LFD | FSG 20 dengan sirin kaca | 2008 | B | 8 buah
33 | Araometer/Hydrometer | FIS 1989. 1-2 / KAL. 02 / LFD s/d FIS 1989. 2-2/ KAL. 02/LFD | Lokal | 1989 | B | 2 buah | Kategori 2 | Almari Kalor dan Termodinamika 02
|  | PGSM 1999/2000. 1-7/ KAL. 02/LFD s/d PGSM 1999/2000. 7-7/ KAL. 02/LFD |  | 2000 | B | 7 buah
34 | Gelas berpancuran ( over flow vessel) | FIS 1989. 1-2 / KAL. 02 / LFD s/d FIS 1989. 2-2/ KAL. 02/LFD | Lokal | 1989 | B | 2 buah | Kategori 1
|  | Due- Like 2002. 1-2 / KAL 02 / LFD s/d Due- Like 2002. 2-2 / KAL 02 / LFD | Pyrex 500 ml | 2002 | B | 2 buah
35 | Gelas Ukur 50 ml | FIS 1989. 1-1 / KAL 01 / LFD |  | 1989 | B | 1 buah
36 | Gelas Ukur 100 ml | FIS 1989. 1-1 / KAL 02 / LFD |  | 1989 | B | 1 buah
37 | Gelas Ukur 250 ml | FIS 1989. 1-1 / KAL 02 / LFD |  | 1989 | B | 1 buah
38 | Gelas Ukur 15 ml | FIS 1989. 1-1 / KAL 02 / LFD |  | 1989 | B | 1 buah
39 | Gelas Beker 100 ml | FIS 1989. 1-1 / KAL 02 / LFD |  | 1989 | B | 1 buah
40 | Gelas Beker 250 | FIS 1989. 1-1 / KAL 02 / LFD | Pyrex | 1989 | B | 1 buah
41 | Elmeyer 125 ml | FIS 1989. 1-1 / KAL 02 / LFD | Pyrex | 1989 | B | 1 buah
42 | Gelas Ukur 100 ml | FIS 1997. 1-2 / KAL 02 / LFD s/d FIS 1997. 2-2 / KAL 02 / LFD |  | 1997 | B | 2 buah
43 | Tabung Reaksi + Rak Tabung Reaksi | FIS 2000. 1-1 / KAL 02 / LFD | Lokal | 2000 | B | 1 buah
44 | Gelas beker 1000 ml | DIP 2001. 1-4 / KAL 02 / LFD s/d DIP 2001. 4-4 / KAL 02 / LFD | Pyrex | 2001 | B | 4 buah
|  | FIS 2014. 1-4/ KAL. 02/LFD s/d FIS 2014. 4-4/ KAL. 02/LFD | Pyrex | 2014 | B | 4 buah
45 | Gelas beker 500 ml | DIP 2001. 1-4 / KAL 02 / LFD s/d DIP 2001. 4-4 / KAL 02 / LFD | Pyrex | 2001 | B | 4 buah
|  | FIS 2014. 1-4/ KAL. 02/LFD s/d FIS 2014. 4-4/ KAL. 02/LFD | Pyrex | 2014 | B | 2 buah
46 | Gelas Beker 250 ml | DIP 2001. 1-4 / KAL 02 / LFD s/d DIP 2001. 4-4 / KAL 02 / LFD | Pyrex | 2001 | B | 4 buah
|  | FIS 2014. 1-4/ KAL. 02/LFD s/d FIS 2014. 4-4/ KAL. 02/LFD | Pyrex | 2014 | B | 4 buah
47 | Gelas ukur 2000 ml | DIP 2001. 1-2 / KAL 02 / LFD s/d DIP 2001. 2-2 / KAL 02 / LFD |  | 2001 | B | 2 buah
48 | Gelas ukur | Due- Like 2002. 1-2 / KAL 02 / LFD s/d Due- Like 2002. 2-2 / KAL 02 / LFD | Gelas kaca skala diameter 5 cm tinggi 80 cm | 2002 | B | 2 buah
|  | FIS 2014. 1-5/ KAL. 02/LFD s/d FIS 2014. 5-5/ KAL. 02/LFD | Diameter 6,5 cm | 2014 | B | 5 buah
|  | Due- Like 2003. 1-2 / KAL 02 / LFD s/d Due- Like 2003. 2-2 / KAL 02 / LFD | Berskala dengan diameter 5 cm, tinggi 80 cm | 2004 | B | 2 buah
49 | Percobaan Joule / Kalorimeter Joule | PGSM 2001. 1-5 / KAL. 02/ LFD s/d PGSM 2001. 5-5 / KAL .02/ LFD | Terdiri dari sebuah kalorimeter dengan mantelnya dan pengaduk. Pada penutup dilengkapi dengan pemanas ( sekitar 12 w atau 4V x 3A). Pada penutup ada lubang untuk memasukkan termometer dan pengaduk. | 2001 | B | 5 set | Kategori 2
|  | PHK A2 2007. 1-10/ KAL.02/LFD s/d PHK A2 2007. 10-10/KAL.02/LFD | FPA 50/10 | 2007 | B | 10 set
|  | PHK A2 2008. 1-10/ KAL.02/LFD s/d PHK A2 2008. 10-10/KAL.02/LFD | FPA 50/10 | 2008 | B | 10 set
|  | FIS 2015. 1-1/ KAL. 02/LFD |  | 2015 | B | 1 set
50 | Termometer Hygrometer | PGSM 2001. 1-2 / KAL. 02/ LFD s/d PGSM 2001. 2-2 / KAL .02/ LFD | Batas ukur suhu -20 - + 50, batas ukur kelembaban 0-100 %; papan skala berdiameter minimum 300 mm | 2001 | B | 2 set | Kategori 1
51 | Tabung resonansi | Due-Like 2002. 1-4 / KAL 02 / LFD s/d Due-Like 2002. 4-4 / KAL 02 / LFD | Tabung kaca dengan skala, diameter 2,5 cm tinggi 100 cm | 2002 | B | 4 buah
52 | Labu untuk percobaan Hukum-hukum Gas | Due-Like 2005. 1-7 / KAL 02 / LFD s/d Due-Like 2005. 7-7 / KAL 02 / LFD | Pyrex | 2005 | B | 7 buah
53 | Alat Konveksi Zat Cair | PHK A2 2007. 1-7/ KAL.02/LFD s/d PHK A2 2007. 7-7/KAL.02/LFD | FPA 21 | 2007 | B | 7 buah
|  | PHK A2 2008. 1-10/ KAL.02/LFD s/d PHK A2 2008. 10-10/KAL.02/LFD | FPA 21 | 2008 | B | 10 buah
|  | IKOTMA 2007. 1-5/ KAL.02/LFD s/d IKOTMA 2007.5-5/KAL.02/LFD | FPA 21 | 2007 | B | 5 buah
54 | Alat Konveksi Gas | IKOTMA 2007. 1-3/ KAL.02/LFD s/d IKOTMA 2007.3-3/KAL.02/LFD | Lokal | 2007 | B | 3 buah
55 | Termometer Max-Min | PROG. KOPETENSI 2008. 1-25/KAL. 02/LFD s/d PROG.KOPETENSI 2008. 25-25/KAL.02/LFD | KTE 76 | 2008 | B | 25 buah
56 | Termometer | FIS 2015. 1-10/ KAL. 02/LFD s/d FIS 2015. 10-10/ KAL. 02/LFD | 10-0-110 C | 2015 | B | 10 buah
|  | PGSM 2001. 1-3 / KAL. 02/ LFD s/d PGSM 2001. 3-3 / KAL .02/ LFD |  | 2001 | B | 3 buah
|  | Due-Like 2005. 1-10 / KAL 02 / LFD s/d Due-Like 2005. 10-10 / KAL 02 / LFD |  | 2005 | B | 10 buah
|  | PHK A2 2008. 1-19/ KAL.02/LFD s/d PHK A2 2008. 19-19/KAL.02/LFD | 0-260 C | 2008 | B | 19 buah
|  | FIS 2011. 1-5/ KAL. 02/LFD s/d FIS 2011. 5-5/ KAL. 02/LFD |  | 2011 | B | 5 buah
|  | FIS 2016. 1-5/ KAL. 02/LFD s/d FIS 2016. 5-5/ KAL. 02/LFD |  | 2016 | B | 5 buah
|  | FIS 2014. 1-10/ KAL. 02/LFD s/d FIS 2014. 10-10/ KAL. 02/LFD | 0-360 C | 2014 | B | 10 buah
|  | FIS 2015. 1-10/ KAL. 02/LFD s/d FIS 2015. 10-10/ KAL. 02/LFD |  | 2015 | B | 10 buah
|  | FIS 2011. 1-3/ KAL. 02/LFD s/d FIS 2011. 3-3/ KAL. 02/LFD |  | 2011 | B | 3 buah
|  | FIS 2016. 1-5/ KAL. 02/LFD s/d FIS 2016. 5-5/ KAL. 02/LFD |  | 2016 | B | 5 buah
57 | Termometer | Due-Like 2005. 1-4 / KAL 02 / LFD s/d Due-Like 2005. 4-4 / KAL 02 / LFD | Pengukur suhu badan | 2005 | B | 4 buah
58 | Bimetal | FIS 2012. 1-2/ KAL. 02/LFD s/d FIS 2012. 2-2/ KAL. 02/LFD | Lokal | 2012 | B | 2 buah
59 | Alat Difusi Gas | PHK A2 2007. 1-15 / KAL 02 / LFD s/d PHK A2 2007. 15-15 / KAL 02 / LFD | PMP 120 | 2007 | B | 15 set
|  | PHK A2 2008. 1-10 / KAL 02 / LFD s/d PHK A2 2008. 10-10 / KAL 02 / LFD |  | 2008 | B | 10 set
60 | Kit Fisika SMA | PHK A2 2006. 1-4/ KAL.02/LFD s/d PHK A2 2006. 4-4/KAL.02/LFD | Kit Termodinamika dan Gelombang | 2006 | B | 4 set | Kategori 2
61 | Alat Muai Panjang Musschenbroek | PHK A2 2007. 1-5 / KAL 02 / LFD s/d PHK A2 2007. 5-5 / KAL 02 / LFD | FPA 38.00 | 2007 | B | 5 unit | Kategori 1
|  | PROG. KOPETENSI 2008. 1-8/KAL. 02/LFD s/d PROG.KOPETENSI 2008. 8-8/KAL.02/LFD | FPA 38.00 | 2008 | B | 8 unit
|  | REVITALISASI PPG FMIPA 2010. 1-10/KAL. 02/ LFD s/d REVITALISASI PPG FMIPA 2010. 10-10/KAL. 02/ LFD | FPA 38.00 | 2010 | B | 10 unit
62 | He Ne Laser | FIS 1999. 1-3 / R.GO / LFD s/d FIS 1999. 3-3 / R.GO / LFD |  | 1999 | B | 3 set | Kategori 2 | Ruangan Gelombang Optik
63 | Garputala | PGSM 2001. 1-2 / R. GO/ LFD s/d PGSM 2001. 2-2 / R. GO/ LFD | Set terdiri dari 4 buah GT dengan nada C ( +/- 250) E,G dan C ( +/- 500) dengan kotak resonasi dan pemukul | 2001 | B | 2 set | Kategori 1
|  | Due-Like 2005. 1-6 / R. GO / LFD s/d Due-Like 2005. 6-6/ R. GO / LFD |  | 2005 | B | 6 set
64 | Kit IPA SLTP | Due-Like 2005. 1-2 / R. GO / LFD s/d Due-Like 2005. 2-2/ R. GO / LFD | Optik | 2005 | B | 2 set | Kategori 2
65 | Geometric Ray Optic/ Ray Box | Due-Like 2005. 1-5 / R. GO / LFD s/d Due-Like 2005. 5-5/ R. GO / LFD | Rive Ray Box, Ray box optical accessories set : Cenco 31489, Cenco 36570-00, Cenco 3665Z, Cenco 36570-50, Color Filter set : Cenco 85336-03 | 2005 | B | 5 set
|  | PGSM 1999/2000. 1-3 / R. GO/ LFD s/d PGSM 1999/2000. 3-3 / R. GO/ LFD |  | 2000 | B | 3 set
66 | Digital Function Generator-amplifier | PGSM 1999/2000. 1-2 / R. GO/ LFD s/d PGSM 1999/2000. 2-2 / R. GO/ LFD |  | 2000 | B | 2 set
67 | Audio Generator | Due-Like 2005. 1-3 / R. GO / LFD s/d Due-Like 2005. 3-3/ R. GO / LFD |  | 2005 | B | 3 unit
68 | Mechanical Wave Drive | PGSM 1999/2000. 1-2 / R. GO/ LFD s/d PGSM 1999/2000. 2-2 / R. GO/ LFD |  | 2000 | B | 2 unit | Kategori 1
|  | PHK A2 2006. 1-3/ R. GO/LFD s/d PHK A2 2006. 3-3/R. GO/LFD | Pasco, SF 9324 | 2006 | B | 3 unit
69 | Kit Fisika SMA | PHK A2 2006. 1-4/ R. GO/LFD s/d PHK A2 2006. 4-4/R. GO/LFD | Optik | 2006 | B | 4 set | Kategori 2
70 | Kit IPA SMA | FIS 2014. 1-2/ R. GO/LFD s/d FIS 2014. 2-2/ R. GO/LFD | Optik | 2014 | B | 2 set
71 | Tangki Riak Gelombang | FIS 2006. 1-2/ R. GO/LFD s/d FIS 2006. 2-2/ R. GO/LFD | Lokal | 2006 | B | 2 set
72 | Blackboard Optic System | PGSM 1999/2000. 1-2 / R. GO/ LFD s/d PGSM 1999/2000. 2-2 / R. GO/ LFD | Pasco | 2000 | B | 2 set
73 | Spherometer | PGSM 2001. 1-5 / R. GO/ LFD s/d PGSM 2001. 5-5 / R. GO/ LFD | Mampu mengukur lensa dengan diameter min 5 cm daerah ukur -20 sampai + 20 x 0,01 mm , pinggan skala min 4,0 cm | 2001 | B | 5 unit | Kategori 1
74 | Precision Spherometer | APBN-P 2012. 1-5/ R. GO/ LFD s/d APBN-P 2012. 5-5/ R. GO/ LFD | Measuring range 0-25 mm and -10-15 mm. Screw pitch : 0,5 mm. Measuring accuracy : 0,001 mm. Support spacing : 50mm | 2012 | B | 5 unit
75 | Slinki | PGSM 2001. 1-2 / R. GO/ LFD s/d PGSM 2001. 2-2 / R. GO/ LFD | Diameter +/- 8 cm, panjang minimum, tidak diregangkan 12 cm, diregangkan dapat mencapai 5 m, terbuat dari baja dan berbentuk pegas helikal ppih. | 2001 | B | 2 buah
76 | Prisma | PGSM 2001. 1-8 / R. GO/ LFD s/d PGSM 2001. 8-8 / R. GO/ LFD | Kaca ukuran minimum 6x4x4 cm, tinggi 4 cm, sisi-sisi diasah rata dan mengkilat (optis) sudut 90x45x45 | 2001 | B | 8 buah
77 | Prisma | PGSM 2001. 1-8 / R. GO/ LFD s/d PGSM 2001. 8-8 / R. GO/ LFD | Kaca ukuran minimum 6x6x6 cm, tinggi 4 cm, sisi-sisi diasah rata dan mengkilat (optis) sudut 60x60x60 | 2001 | B | 8 buah
78 | Kaca Plan Paralel | PGSM 2001. 1-5 / R. GO/ LFD s/d PGSM 2001. 5-5 / R. GO/ LFD | Kaca ukuran minimum 10x6x2 cm, sisi diasah rata dan mengkilat | 2001 | B | 5 buah
79 | Cermin cekung | PGSM 2001. 1-5 / R. GO/ LFD s/d PGSM 2001. 5-5 / R. GO/ LFD | Sepasang kaca kualitas tinggi, diameter minimum 5 cm dengan panjang fokus (a) 15 cm dan (b) 30 cm | 2001 | B | 5 buah
80 | Cermin cembung | PGSM 2001. 1-5 / R. GO/ LFD s/d PGSM 2001. 5-5 / R. GO/ LFD | Sepasang kaca kualitas tinggi, diameter minimum 5 cm dengan panjang fokus (a) 15 cm dan (b) 30 cm | 2001 | B | 5 buah
81 | Lensa + pemegang lensa/cermin | PGSM 2001. 1-2 / R. GO/ LFD s/d PGSM 2001. 2-2 / R. GO/ LFD | Set terdiri dari 10 bh lensa cembung dengan jarak fokus kira-kira 5 cm(1 bh), 10 cm(1 bh), 15 cm (4 bh), 20 cm (2 bh), 50 cm ( 2 bh) dan 4 bh lensa cekung dengan jarak fokus kira-kira -5 cm, -10 cm, -15 cm dan -20 cm masing-masing 1 bh, diameter kira-kira 5 cm dengan 4 bh pemegang lensa atau cermin | 2001 | B | 2 set
82 | Kisi Difraksi (jenis replika) | PGSM 2001. 1-5 / R. GO/ LFD s/d PGSM 2001. 5-5 / R. GO/ LFD | Lokal | 2001 | B | 5 buah
|  | Due-Like 2005. 1-6 / R. GO / LFD s/d Due-Like 2005. 6-6 / R. GO / LFD | Lokal | 2005 | B | 6 buah
83 | Statif | PGSM 2001. 1-8 / R. GO/ LFD s/d PGSM 2001. 8-8 / R. GO/ LFD | Batang terbuat dr besi setengah baja panjang 75 cm, diameter 12 mm. Alas terbuat dari besi cor dg ukuran 20 x 14 cm dicat. Dilengkapi dengan penjepit yg dpt memegang batang sampai 20mm | 2001 | B | 8 set
|  | PGSM 2001. 1-3 / R. GO/ LFD s/d PGSM 2001. 3-3 / R. GO/ LFD | Batang terbuat dr besi setengah baja panjang 50 cm, diameter 12 mm. Alas terbuat dari besi cor dg ukuran 20 x 14 cm dicat. Dilengkapi dengan penjepit yg dpt memegang batang sampai 20mm | 2001 | B | 3 set
84 | Set percobaan hukum- hukum gas | Due-Like 2005. 1-1 / R. GO / LFD | Lokal | 2005 | B | 1 buah
85 | Pembakar bunsen | IKOTMA 2007. 1-9 / R .GO /LFD s/d IKOTMA 2007. 9-9 / R .GO /LFD | Lokal | 2007 | B | 9 buah
86 | Lup | FIS 1989. 1-3/ R. GO/LFD s/d FIS 1989. 3-3/ R. GO/LFD |  | 1989 | B | 3 buah
87 | Cermin datar/ Plane mirror | APBN-P 2012. 1-5/ R. GO/ LFD s/d APBN-P 2012. 5-5/ R. GO/ LFD | Glass mirror, ground edges. Dimensions : 170mm x 130 mm | 2012 | B | 5 unit
88 | Neraca pegas | FIS 1989. 1-6 / MEK 01 / LFD s/d FIS 1989. 6-6 / MEK 01 / LFD | Lokal | 1989 | B | 6 buah | Kategori 1 | Almari Mekanika 01
|  | PGSM 2001. 1-5 / MEK. 01 / LFD s/d PGSM 2001. 5-5 / MEK. 01 / LFD | Batas ukur 5N | 2001 | B | 5 unit
|  | PGSM 2001. 1-5 / MEK. 01 / LFD s/d PGSM 2001. 5-5 / MEK. 01 / LFD | Batas ukur 10 N | 2001 | B | 5 unit
|  | Due-Like 2005. 1-19 / MEK. 01 / LFD s/d Due-Like 2005. 19-19 / MEK. 01 / LFD | Batas ukur 5N | 2005 | B | 19 unit
|  | Due-Like 2005. 1-20 / MEK. 01 / LFD s/d Due-Like 2005. 20-20 / MEK. 01 / LFD | Batas ukur 10 N | 2005 | B | 20 unit
| Dual calibration spring | Due-Like 2003. 1-3 / MEK. 01 / LFD s/d Due-Like 2003. 3- 3 / MEK. 01 / LFD | Cenco, cat No. 31266 (250 gr/2,5 N ) | 2003 | B | 3 buah
|  | Due-Like 2003. 1-3 / MEK. 01 / LFD s/d Due-Like 2003. 3- 3 / MEK. 01 / LFD | Cenco cat, No. 31267 ( 500 Gr/5 N ) | 2003 | B | 3 buah
|  | Due-Like 2003. 1-4 / MEK. 01 / LFD s/d Due-Like 2003. 4- 4 / MEK. 01 / LFD | Cenco cat, No. 31268 ( 1 kg/ 10 N ) | 2003 | B | 4 buah
89 | Jangka sorong | PGSM 2001. 1-3 / MEK 01 / LFD s/d PGSM 2001. 3-3 / MEK 01 / LFD | Terbuat dari baja tahan karat, dapat dipergunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam dan kedalaman, dilengkapi tombol pengatur yang persisi Batas ukur minimun 0-150x0,01 mm | 2001 | B | 3 buah | Kategori 2
|  | Due-Like 2003. 1-5 / MEK. 01 / LFD s/d Due-Like 2003. 5-5 / MEK. 01 / LFD | Lokal | 2003 | B | 5 unit
|  | Due-Like 2004. 1-5 / MEK. 01 / LFD s/d Due-Like 2004. 5-5 / MEK. 01 / LFD | Lokal | 2004 | B | 5 unit
|  | PROG. KOPETENSI 2008. 1-6 /MEK.01 /LFD s/d PROG.KOPETENSI 2008. 6-6/ MEK.01 /LFD | Lokal | 2008 | B | 6 unit
|  | APBN-P 2012. 1-5/ MEK. 01/ LFD s/d APBN-P 2012. 5-5/ MEK. 01/ LFD | Measuring range 150 mm/ 6 inch. Graduation 1/20 mm/1/128 inch | 2012 | B | 5 unit
90 | Mikrometer sekrup | PGSM 2001. 1-4 / MEK. 01 / LFD s/d PGSM 2001. 4-4 / MEK. 01 / LFD | Terbuat dari baja jenis persisi dilengkapi dengan retched dan pengunci, dilengkapi dengan tutup penyekat panas batas ukur 0 x 250 x 0,1 mm | 2001 | B | 4 unit
|  | Due-Like 2005. 1-3 / MEK. 01 / LFD s/d Due-Like 2005. 3-3 / MEK. 01 / LFD | Lokal | 2005 | B | 3 unit
|  | PROG. KOPETENSI 2008. 1-5 /MEK.01 /LFD s/d PROG.KOPETENSI 2008. 5-5/ MEK.01 /LFD | Standar | 2008 | B | 5 unit
|  | APBN-P 2012. 1-5/ MEK. 01/ LFD s/d APBN-P 2012. 5-5/ MEK. 01/ LFD | Measuring range 0-25 mm. Graduation : 0,01 mm | 2012 | B | 5 unit
91 | Kereta dinamika | PGSM 2001. 1-6 / MEK. 01 / LFD s/d PGSM 2001. 6-6 / MEK. 01 / LFD | Lokal | 2001 | B | 6 unit | Kategori 1
92 | Kaki tiga | PGSM 2001. 1-3 / MEK. 01 / LFD s/d PGSM 2001. 3-3 / MEK. 01 / LFD | Lokal | 2001 | B | 3 buah
|  | Due-Like 2005. 1-10 / MEK. 01 / LFD s/d Due-Like 2005. 10-10 / MEK. 01 / LFD | Lokal | 2005 | B | 10 buah
93 | Kit IPA SLTP | Due-Like 2005. 1-2 / MEK. 01 / LFD s/d Due-Like 2005. 2-2 / MEK. 01 / LFD | Mekanika | 2005 | B | 2 set | Kategori 2
94 | Kit Fisika SMA | PHK A2 2006. 1-4/ MEK. 01 /LFD s/d PHK A2 2006. 4-4/ MEK.01 /LFD | Mekanika | 2006 | B | 4 set
95 | Alat jatuh bebas | PHK A2 2007. 1-4/ MEK. 01 /LFD s/d PHK A2 2007. 4-4/ MEK.01 /LFD | FMG 140 | 2007 | B | 4 set | Kategori 1
|  | PHK A2 2008. 1-4/ MEK. 01 /LFD s/d PHK A2 2008. 4-4/ MEK.01 /LFD | FMG 140 | 2008 | B | 4 set
96 | Abney Level | PROG. KOPETENSI 2008. 1-2 /MEK.01 /LFD s/d PROG.KOPETENSI 2008. 2-2/ MEK.01 /LFD | CST BERGER | 2008 | B | 2 buah
97 | Alat Gaya Sentripetal | PHK A2 2007. 1-10/ MEK. 01 /LFD s/d PHK A2 2007. 10-10/ MEK.01 /LFD | FME 75 | 2007 | B | 10 unit
98 | Neraca teknis | PGSM 2001. 1-1 / MEK. 01 / LFD | Lokal | 2001 | B | 1 unit | Kategori 2
|  | Due-Like 2004. 1-2 / MEK. 01 / LFD s/d Due-Like 2004. 2-2 / MEK. 01 / LFD | Ohauss 310 g | 2004 | B | 2 unit
|  | Due-Like 2005. 1-4 / MEK. 01 / LFD s/d Due-Like 2005. 4-4 / MEK. 01 / LFD | Ohauss 310 g | 2005 | B | 4 unit
99 | Pegas spiral | FIS 2013. 1-4 / MEK 01 / LFD s/d FIS 2013. 4-4 / MEK 01 / LFD |  | 2013 | B | 4 buah | Kategori 1
|  | FIS 2016. 1-10 / MEK 01 / LFD s/d FIS 2016. 10-10 / MEK 01 / LFD | 10 N/m | 2016 | B | 10 buah
|  | FIS 2016. 1-10 / MEK 01 / LFD s/d FIS 2016. 10-10 / MEK 01 / LFD | 25 N/m, diameter 14 x 19 mm | 2016 | B | 10 buah
|  | FIS 2016. 1-10 / MEK 01 / LFD s/d FIS 2016. 10-10 / MEK 01 / LFD | 4,5 N/m | 2016 | B | 10 buah
100 | Stop Watch | PGSM 2001. 1-1 / MEK. 01 / LFD | 0-60 x 0,2 dtk | 2001 | B | 1 buah
|  | Due-Like 2002. 1-5 / MEK. 01 / LFD s/d Due-Like 2002. 5-5 / MEK. 01 / LFD | Diamond | 2002 | B | 5 buah
|  | Due-Like 2003. 1-3 / MEK. 01 / LFD s/d Due-Like 2003. 3-3 / MEK. 01 / LFD | Diamond, 0-60 x 0,2 dtk, jarum pendek 0-30 menit | 2003 | B | 3 buah
|  | Due-Like 2004. 1-1 / MEK. 01 / LFD | Diamond | 2004 | B | 1 buah
|  | FIS 2012. 1-4 / MEK 01 / LFD s/d FIS 2012. 4-4 / MEK 01 / LFD | Diamond | 2012 | B | 4 buah
101 | Introductory mechanic system | PGSM 1999/2000. 1-1/ MEK. 02/ LFD | Pasco | 2000 | B | 1 set | Kategori 2 | Almari Mekanika 02
102 | Super pulley force table | PGSM 1999/2000. 1-1/ MEK. 02/ LFD | Pasco | 2000 | B | 1 set | Kategori 1
103 | Blacboard mechanics | PGSM 1999/2000. 1-1/ MEK. 02/ LFD | Pasco | 2000 | B | 1 set | Kategori 2
104 | Standar physiscs Rundle | PGSM 1999/2000. 1-1/ MEK. 02/ LFD | Pasco | 2000 | B | 1 set | Kategori 1
105 | Mass and hanger | PGSM 1999/2000. 1-1/ MEK. 02/ LFD | Pasco | 2000 | B | 1 kotak
106 | Alat Pascal | PHK A2 2007. 1-10/ MEK. 02 /LFD s/d PHK A2 2007. 10-10/ MEK.02 /LFD | FSC 11 | 2007 | B | 10 buah | Kategori 1
|  | PROG. KOPETENSI 2008. 1-8 /MEK.02 /LFD s/d PROG.KOPETENSI 2008. 8-8/ MEK.02 /LFD | FSC 11 | 2008 | B | 8 buah
|  | REVITALISASI PPG FMIPA 2010. 1-10/ MEK.02/LFD s/d REVITALISASI PPG FMIPA 2010. 10-10/ MEK.02/LFD | FSC 11 | 2010 | B | 10 buah
107 | Tabung Bernaulli | PHK A2 2007. 1-8/ MEK. 02 /LFD s/d PHK A2 2007. 8-8/ MEK.02 /LFD | FSC 30 | 2007 | B | 8 unit | Kategori 1
108 | Sampel percobaan kalor jenis | Due-Like 2005. 1-6 / MEK. 02 / LFD s/d Due-Like 2005. 6-6 / MEK. 02 / LFD | Bentuk silinder diameter 1 cm, tinggi 3 cm | 2005 | B | 6 kotak | Kategori 1
109 | Beban bandul dengan kaitan | Due-Like 2002. 1-10 / MEK. 02 / LFD s/d Due-Like 2002. 10-10 / MEK. 02 / LFD | Bulat dr besi massa (gr) 10, 15, 20, 50, 100 | 2002 | B | a' 10 buah | Kategori 1
|  | FIS 2016. 1-10 / MEK 02 / LFD s/d FIS 2016. 10-10 / MEK 02 / LFD | Besi massa (gr) 5, 10,20,30,50,100 | 2016 | B | a' 10 buah
110 | Kulkas | Due-Like 2005. 1-1 / R. Kalab & PLP / LFD | Sharp S.J 23 ( 2 pintu) | 2005 | B | 1 unit | Kategori 2 | Ruangan Kalab & PLP
111 | Tape | PROG. KOPETENSI 2008. 1-1 / R. Kalab & PLP /LFD | Polytron, CD, VCD, MP3 | 2008 | B | 1 unit
112 | Percobaan Pesawat atwood | PGSM 2001. 1-2/ R. Praktikum/ LFD s/d PGSM 2001. 2-2/ R. Praktikum/ LFD | Lokal | 2001 | B | 2 unit | Kategori 2 | Ruangan Praktikum
|  | Due-Like 2005. 1-3 / R. Praktikum / LFD s/d Due-Like 2005. 3-3 / R. Praktikum / LFD | Lokal | 2005 | B | 3 unit
113 | Percobaan Boyle Gay Lussac | PGSM 2001. 1-1/ R. Praktikum/ LFD | Dua tabung gelas dipasang pada stand ujung bawak kedua tabung itu dihubungkan dengan pipa karet diisi dengan mercury, stand dipasang tegak tinggi keseluruhan + 120 cm lengkap dengan tabung udara | 2001 | B | 1 unit | Kategori 2 | Ruangan Praktikum
Singaraja, Januari 2018
Mengetahui,
Ketua Lab. Jurusan Pendidikan Fisika
Dewi Oktofa Rachmawati, S.Si. M.Si
NIP. 19701210199501 2 001